## Hoja1
PRESUPUESTO PLEY DE SOFTBOLL DE BENERITO
PROVINCIA: LA ALTAGRACIA
MUNICIPIO : SAN RAFAEL DE YUMA
UBICACIÓN: BENERITO, EN TERRENOS DEL CAMPAMENTO CARRETERA EL CORAL
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE GRADAS, DOGOUTS CON BAÑOS Y VESTIDORES, ELECTRICIDAD.
PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA
FECHA : 20 DE AGOSTO DEL 2023.
N0 | PARTIDA | CANTIDAD | U | PRECIO UNITARIO | VALOR | COSTO TOTAL
A/ | CONSTRUCCION DE GRADAS
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
A | Letrero de Obras | 1 | PA
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
A | Excavacion General | 32.72 | M3
B | Relleno de reposicion | 11.58 | M3
C | Relleno compactado | 20.78 | M3
D | Bote | 25.37 | M3
3 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
A | Zapata de Muros | 5.61 | mt3
B | Zapata de columnas | 3.5 | mt3
C | Columnas | 4.08 | MT3
D | Losaen asientos | 11.88 | MT3
4 | HORMIGON SIMPLE EN: |  |  |  |  | 0
A | Escalones | 0.53 | MT3
B | Acera frontal de gradas | 39.6 | MT2
5 | MUROS |  |  |  |  | 0
A | De 0.15 (B.N.P.) | 8.8 | mt2
B | De 0.15 (S.N.P.) | 6.6 | M2
C | De 0.20 (B.N.P), 3/8" a 0.40mts, huecos llenos | 15.4 | MT2
D | De 0.20(S.N.P.), 3/8" a 0.40mts, huecos | 82.1 | MT2
llenos
6 | TERMINACION SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
A | Fraguache General | 97.2 | MT2
B | Pañete de muros | 133.4 | M2
C | Pañete de columnas y losa | 97.2 | M2
D | Cantos | 582 | ml
E | Mochetas | 291 | ml
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
A | Salidas cenitales | 4 | UD
con lamparas incluidas
B | Panel de distribucion 4 Circuitos | 1 | UD
C | Conexión acometida | 1 | PA
D | M.O de actividades electricas | 1 | PA
8 | OTROS |  |  |  |  | 0
A | Graba bajo gradas | 5 | MT3
9 | HERRERIA |  |  |  |  | 0
A | Techado de gradas con bases tipo | 158.75 | MT2
tijerilla en perfiles 3 x 1 1/2", aluzinc
bajantes y cargaderas tipo tijerillas y
correas en perfiles 3x 1 1/2"
en perfiles 3"x1 1/2 galvanizados
o Bases en vigas H 4X4, bajantes en
3"x3", correas 3"x1 1/2", aluzinc 26
B | Protectores con perfiles y malla ciclonica | 710.05 | pie2
10 | PINTURA |  |  |  |  | 0
A | Acrilica | 196 | mt2
11 | LIMPIEZA FINAL | 1 | P.A |  |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL A/ | RD$ | 0
B/ | CONSTRUCCION DE DOS DOGOUTS
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
A | Limpieza y replanteo | 1 | PA
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
A | Excavacion General | 60.88 | M3
B | Relleno de reposicion | 16.49 | M3
C | Relleno compactado | 17.46 | M3
D | Bote | 40.98 | M3
3 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
A | Zapata de Muros | 9.14 | mt3
B | Zapata de columnas | 3.58 | mt3
C | Columnas | 1.71 | MT3
D | Losa de techo dogout | 8.73 | mt3
E | Losaen asientos | 2.4 | MT3
F | Viga V.A. | 3.65 | MT3
G | Dintel | 0.31 | MT3
H | Escalones | 0.48 | MT3
4 | MUROS |  |  |  |  | 0
A | De 0.15 (B.N.P.) | 16.24 | mt2
B | De 0.15 (S.N.P.) | 117.4 | M2
5 | TERMINACION SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
A | Fraguache General | 272.5 | MT2
B | Pañete de muros | 234.8 | M2
C | Pañete de columnas, vigas y losa | 272.5 | M2
D | Cantos | 84 | ml
E | Mochetas | 42 | ml
6 | PISOS |  |  |  |  | 0
A | Ceramica importada ( porcelanato assur
| crema 60x60) | 21.25 | mt2
B | Socalos | 21 | ml
7 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0
A | Ceramica en baños | 64.46 | mt2
8 | PORTAJE |  |  |  |  | 0
A | Puertas en polimetal | 6 | UD
B | Puertas en perfiles y malla | 430.34 | PIE2
C | Ventanas | 4 | UD
9 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
A | Inodoros TYLOR | 4 | UD
B | Lavamanos | 4 | UD
C | Desagüé de Piso | 4 | UD
D | Llave pluma | 2 | UD
E | Orinales | 4 | UD
F | Tuberia de arrastre de 4.0pulg. | 1 | pa
G | Tuberia de agua potable de 3/4" | 25 | ml
I | Tubo de ventilacion | 2 | UD
K | Registro de inspeccion | 2 | UD
L | Tapon registro de 4.0" | 4 | UD
Ñ | Ducha | 4 | UD
O | Tinaco de 1000 galones(instalado) | 1 | UD
P | M.O | 1 | UD
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
A | Salidas cenitales | 8 | UD
B | Interruptores Simples | 4 | UD
C | Interruptores dobles | 2 | UD
D | Tomacorrientes | 10 | UD
E | Panel de distribucion 4 Circuitos | 1 | UD
F | Conexión acometida | 1 | PA
G | M.O de actividades electricas | 1 | PA
11 | PINTURA |  |  |  |  | 0
A | Acrilica | 513.6 | mt2
12 | LIMPIEZA FINAL | 1 | P.A |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL B/ | RD$ | 0
C/ | CONTRUCION DE CAMARA SEPTICA
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
A | Limpieza y replanteo | 1 | P.A
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
A | Excavacion de camara septica a mano
| (2.0ML x 2.0ML x 2.5ML) | 1 | P.A
B | Bote | 10 | mt3
3 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
A | Losa de fondo | 0.33 | mt3
B | Losa de techo | 0.5 | mt3
4 | MUROS |  |  |  |  | 0
A | De 0.15mts bast. a 0.40ml huecos llenos | 26.72 | mt2
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
A | Fraguache | 26.72 | mt2
B | Pañete pulido en muros | 26.72 | mt2
C | Fino pulido en losa de fondo | 3.35 | mt2
6 | PLOMERIA |  |  |  |  | 0
A | Conexión camara septica - filtrante SDR-26
| de 4.0" incluye excav., materiales y M.O. | 1 | pa
B | Perforacion y encamizado de un filtrante
| en tubos SDR-26 de 6.0" | 1 | pa
|  |  |  | SUB-TOTAL C/ | RD$ | 0
D/ | REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE BAÑOS EXTERIORES Y TERRAZA
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
A | Limpieza de area | 1 | P.A
2 | PLOMERIA(Mantenimiento en baños) |  |  |  |  | 0
A | Orinales | 3 | UD
B | Inodoros | 4 | UD
C | Lavamanos | 4 | UD
D | Duchas | 2 | UD
E | Accesorios de baño | 1 | P.A
F | Desague de piso | 3 | UD
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
A | Luces cenitales | 4 | UD
B | Interruptores | 3 | UD
C | Tomacorrientes | 6 | UD
D | Alambres y ductos | 1 | P.A
4 | PORTAJE |  |  |  |  | 0
A | Puertas de entrada de baño | 2 | UD
B | Puertas internas de baño | 4 | UD
C | Puerta con tubos de 3" y malla ciclonica | 14.58 | MT2
5.40 ml x 2.70 ml
5 | VARIOS |  |  |  |  | 0
A | Plafon PVC | 35 | MT2
B | Reparacion de herreria interna y perfiles | 1 | P.A
6 | PINTURA |  |  |  |  | 0
A | Acrilica de mantenimiento | 156.7 | MT2
B | Industrial | 35 | MT2
|  |  |  | SUB-TOTAL D/ | RD$ | 0
E/ | TRABAJOS DIVERSOS EN AREA DE JUEGO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
A | Limpieza de area | 1 | P.A
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
A | Preparacion y nivelacion de terreno de juego | 3000 | mt2
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
A | Transformador de 75 Kva. 120-240/7200 | 1 | UD
V monofasico
B | Cut-Out 200 Amp. | 1 | UD
C | Pararrayo 9Kv | 1 | UD
D | Sistema de Aterrizaje | 1 | UD
E | Generador Electrico de 60 KW, 75 Kva. | 1 | UD
monofasica
F | Transfer Automatico 250 Amp. | 1 | UD
G | Tubo PVC 1X19 SDR-26 | 160 | UD
H | Curva PVC de 1´ SDR-26 | 85 | UD
I | Alambre THHN AWG-6 | 2000 | PIES
J | Panel de Breaker de Distrbucion completo | 1 | UD
K | Alambre THHN AWG 1/0 | 200 | PIES
L | Alambre THHN AWG 3/0 | 600 | PIES
M | Enclous Breaker 300 Amperes | 1 | UD
N | Tubo IMC 3 Pulg. 10 Pies | 2 | UD
Ñ | Condulet de 3 Pulg. | 1 | UD
O | Tubo SDR-26 3 Pul. | 1 | UD
P | Alambre 8X2 Hilos | 500 | PIES
Q | Lampara Metal Halide 1500 W | 24 | UD
R | Cruceta Galvanizada 8¨ | 10 | UD
S | Fleje de 28 Pulg. | 20 | UD
T | Tornillo Cabeza de Maquina 5/8X12 | 15 | UD
U | Tornillo de 1/2X2 | 20 | UD
V | Tornillo de 1/2X12 | 12 | UD
W | Excavacion de Zanja de seccion | 24 | MT3
0.40ml x 0.20mlX300ML
X | Uso de grua(canasto) | 1 | P.A
Y | M.O | 1 | P.A
4 | HERRERIA |  |  |  |  | 0
A | Confeccion de puertas en tubo de 3"
| y malla ciclonica | 2 | UD
B | Reparacion de Basktop | 1 | P.A
C | Reparacion de verja perimetral | 1 | P.A
5 | OTROS |  |  |  |  | 0
A | Juego de base y plato | 1 | UD
B | Home play(instalado) | 1 | UD
C | Rallado del terreno(todo incluido) | 1 | P.A
D | Caseta de planta | 1 | P.A
6 | PINTURA |  |  |  |  | 0
A | Acrilica de Mantenimiento en muro perimetral | 342 | MT2
7 | LIMPIEZA FINAL | 1 | P.A |  |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL E/ | RD$
|  | SUB- | TOTAL A+B+C+D+E |  | RD$ | 0
| GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
1 | Beneficios | 10 | % | Gastos Indirectos
2 | Seguro Social Fianza | 4.5 | % | Gastos Indirectos
3 | Supervisión de Obras | 5 | % | Gastos Indirectos
4 | Gastos Administrativos | 3 | % | Gastos Indirectos
5 | Transporte | 3 | % | Gastos Indirectos
6 | Imprevistos | 5 | % | Gastos Indirectos
7 | Fondo de Pensiones | 1 | % | Gastos Indirectos
8 | Codia | 0.1 | % | Gastos Indirectos
9 | D.G.I | 0.18 | % | Gastos Indirectos
|  |  | TOTAL GENERAL |  | RD$
PREPARADO POR
ING. CRISTIAN PEREZ DE LA ROSA
CODIA:34808
TEL. 849-353-6704